Информация о доступной мощности централизованных систем водоснабжения и водоотведения в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан за 2016 год

| Наименование объектов водоснабжения | Установленная производственная мощность, тыс. м3/сут | Фактическая используемая мощность, тыс. м3/сут | Резерв мощности, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопровод с водоисточника Зирган | 29 | 20 | 9 |
| Водопровод с водоисточника Берхомут | 52 | 45 | 7 |
| Водопровод с водоисточника ГВЗ АО «БСК» | 14 | 5 | 9 |
| Водопровод с водоисточника Ашкадарский водозабор | 29 | 23 | 6 |

| Наименование объектов водоотведения | Установленная производственная мощность, тыс. м3/сут | Фактическая используемая мощность, тыс. м3/сут | Резерв мощности, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Биологические очистные сооружения АО «ВСК» | 25 | 25 | 0 |
| Биологические очистные сооружения АО «БСК» | 76 | 33 | 43 |