|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
| Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 203 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 177 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 26 |
| 4 | Причины отказа в подключении | x | Ввиду отсутствия полного пакета документов, сетей |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | 24,63 |
| 5.1 | Город Стерлитамак и Стерлитамакский район | тыс.куб.м/сутки | 24,63 |

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения г.Стерлитамак и Стерлитамакского района**

|  |
| --- |
| **МУП "Межрайкоммунводоканал" городского округа город Стерлитамак** |
| **3 квартал 2021 года** |

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения г.Стерлитамак и Стерлитамакского района**

**МУП "Межрайкоммунводоканал" городского округа город Стерлитамак**

|  |
| --- |
|  |
| **3 квартал 2021 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения |
| Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 82 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 67 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 15 |
| 4 | Причины отказа в подключении | x | ввиду отсутствия полного пакета документов, сетей |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | 50,48 |
| 5.1 | город Стерлитамак  | тыс.куб.м/сутки | 50,48 |