|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности:   - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
| Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 272 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 230 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 42 |
| 4 | Причины отказа в подключении | x | Ввиду отсутствия полного пакета документов, сетей |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | 28,61 |
| 5.1 | Город Стерлитамак и  Стерлитамакский район | тыс.куб.м/сутки | 28,61 |

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения г.Стерлитамак и Стерлитамакского района**

|  |
| --- |
| **МУП "СтерлитамакВодоКанал" городского округа город Стерлитамак** |
| **3 квартал 2023 года** |

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения г.Стерлитамак и Стерлитамакского района**

|  |
| --- |
| **МУП «СтерлитамакВодоКанал» городского округа город Стерлитамак** |
| **3 квартал 2023 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности:   - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения |
| Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 113 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 70 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 43 |
| 4 | Причины отказа в подключении | x | ввиду отсутствия полного пакета документов, сетей |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | 50,95 |
| 5.1 | город Стерлитамак | тыс.куб.м/сутки | 50,95 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности:   - Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
| Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 9 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 6 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 3 |
| 4 | Причины отказа в подключении | x | ввиду отсутствия полного пакета документов, сетей |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | 0,82 |
| 5.1 | Город Стерлитамак и  Стерлитамакский район | тыс.куб.м/сутки | 0,82 |

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения Стерлитамакского района (Рощинский, Казадаевский с/с)**

|  |
| --- |
| **МУП "СтерлитамакВодоКанал " городского округа город Стерлитамак** |
| **3 квартал 2023 года** |